黑龙江工程学院文件

黑工程院发〔2023〕3号

黑龙江工程学院

关于印发《实验室和实验项目安全风险评估

实施办法（试行）》的通知

各二级学院，各部、处及直属单位：

《黑龙江工程学院实验室和实验项目安全风险评估实施办法（试行）》经学校2022年第三十一次校长办公会审定，现印发给你们，请认真遵照执行。

2023年3月6日

黑龙江工程学院党政办公室 2023年3月6日发出

- 黑龙江工程学院实验室和实验项目

- 安全风险评估实施办法

（试行）

第一章  总  则

第一条 为进一步规范学校实验室建设与使用，从源头管控实验室和实验项目安全风险，确保教学科研活动安全有序开展，切实维护校园安全稳定和师生生命安全，根据《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》（教技函〔2019〕36 号），结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称“实验室”是指学校管辖范围内开展教学、科研活动的实验、实习实训场所（以下统称“实验室”）。

第三条 本办法所称实验项目是指学校实验室开展的实验（试验）、测试等教学、科研活动。

第四条 本办法适用于新建、改建、扩建和调整使用的实验室，以及新增实验项目和新增风险的现有实验项目。

第五条 安全风险评估是指对第四条中提到的实验室和实验项目的安全隐患、安全管理、安全环境、预防措施、应急预案等进行评价与论证的过程。

第二章  组织管理

第六条 学校实验室安全管理工作领导小组负责指导实验室和实验项目安全风险评估相关工作。

第七条 实验设备管理中心负责制定实验室和实验项目安全风险评估管理办法，组织教学科研单位开展实验室和实验项目安全风险评估工作。

第八条 各教学科研单位是本部门实验室和实验项目安全风险评估的主体责任部门，负责组织专家进行安全风险评估，履行审核备案程序；负责对备案项目的实施过程进行监管，督促相关实验室和实验项目落实安全措施，确保实验安全。

第九条 实验室（中心）负责人是实验室和实验项目安全风险评估的直接责任人，应当根据学校要求做好安全管理并如实提供相关材料。

第十条 教务处、科研处、研究生部等部门对其归口管理的教学科研业务涉及实验项目安全风险评估的，须对各教学科研单位提出相应工作要求。

第三章  评估内容

第十一条 实验室和实验项目安全风险评估主要内容如下：

（一）实验室或实验项目所涉危险源种类、数量、特性及可能导致（引发）的风险；

（二）实验场所条件、设施设备、技术及管理人员的满足与符合情况；

（三）实验方案设计、防护用品配备、安全保障措施的科学性、合理性以及可操作性；

（四）安全教育培训与准入方案、实验室安全管理制度与措施、应急预案、安全责任制落实等事项的准备情况。

第十二条 安全风险评估内容应客观真实，不得瞒报重大危险源或篡改项目方案和实验流程。

第四章  评估程序

第十三条 评估时点安排

（一）新建、改建、扩建和调整使用的实验室在制定建设方案时进行安全风险评估；

（二）教学科研单位在制定本科生、研究生教学大纲时涉及的实验项目进行安全风险评估；创新创业项目所涉及的实验项目在项目申报时进行安全风险评估；毕业设计（论文）涉及的实验项目在开展时进行安全风险评估；

（三）教师科研项目中涉及的实验项目在合同签订时进行安全风险评估。

第十四条 新建、改建、扩建和调整使用的实验室评估流程

（一）实验室（中心）负责人向所在部门提交《黑龙江工程学院实验室建设与改造安全风险评估表》，所在部门组织专家进行安全风险评估；

（二）所在部门审定通过后，报实验设备管理中心审核备案，经学校批准后实验室方可进行新建、改建、扩建和调整使用；

（三）实验室建设完成后，由实验设备管理中心配合学校相关部门进行验收。

第十五条 实验项目评估流程

（一）项目负责人向所在部门提交《黑龙江工程学院实验项目安全风险评估表》，所在部门组织专家进行安全风险评估；

（二）所在部门对审定通过的《黑龙江工程学院实验项目安全风险评估表》进行备案。

第五章 结果使用

第十六条 通过安全风险评估的实验室，实验设备管理中心方可进行用房分配、项目建设；通过安全风险评估的实验项目，方可开展实验。

第十七条 未通过安全风险评估的实验室和实验项目，应根据评估意见进行整改与完善，直至评估通过。

第六章  附则

第十八条 实验方案或工艺流程如有重大调整或原先评估时未发现的重大安全风险，项目负责人须按照流程重新进行安全风险评估，并及时主动采取有效管控防范措施。

第十九条  任何单位和个人不得在我校进行未经安全风险评估的实验室进行实验室建设和开展实验。

第二十条 本办法由实验设备管理中心负责解释。

第二十一条 本办法自发布之日起施行。

附件：1.黑龙江工程学院实验室建设与改造安全风险评

估表

2.黑龙江工程学院实验项目安全风险评估表

附件1:

黑龙江工程学院实验室建设与改造安全风险评估表

| 一、实验室基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室位置 |  | 楼 室 |  |  |  |
| 实验室名称 |  |  |  | 使用面积 |  |
| 实验室建设类型 |  | □新建 □改建 □扩建 □调整 |  |  |  |
| 实验室（中心）负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 实验室类型 |  | □化学类 □机电类 □电子类 □其他类 |  |  |  |
| 二、实验室建设信息（可附页）： 1.实验室建设的必要性； 2.现有实验条件； 3.建成后预期效果； 4.规划设计； 5.配套设施建设； 6.主要仪器设备。 |  |  |  |  |  |
| 三、主要危险源及风险防控措施（可附页） |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 主要危险源 包括危化品（剧毒/易制毒/易制爆/普通危化品等）、放射源、特种设备、大功率设备等 |  | 拟采取的防控措施 （从硬件设施、管理制度、操作规程、管理台账、防护措施、应急预案等方面阐述） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

实验室（中心）负责人承诺： 本人对实验室建设与改造存在的风险进行全面分析评估，保证填写内容真实、准确、完整，并认真落实学校实验室安全管理制度，防控风险，消除隐患，确保安全。 实验室（中心）负责人签字： 年 月 日

评估专家签署意见： 签 名： 年 月 日

教学科研单位审核意见： （单位公章） 单位负责人签字： 年 月 日

填表说明：此表一式二份，教学科研单位、实验设备管理中心各留存一份，复印有效。

附件2:

黑龙江工程学院实验项目安全风险评估表

| 一、实验项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 |  |  |  |
| 实验项目类别 | 教学实验项目（现有现有新增风险新增） 科研实验项目（横向纵向军工） □毕业设计（论文）实验 □创新创业项目实验 □其它实验项目 |  |  |
| 实验项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 实验项目组成员及 联系电话 |  |  |  |
| 所属教学科研单位 |  |  |  |
| 所用实验室 |  | 实验室地点 | 楼 室 |
| 实验室（中心）负责人 |  | 联系电话 |  |
| 所用实验室类型 | □化学类 □机电类 □电子类 □其他类 |  |  |
| 二、实验项目使用的危险源及风险分析（可附页） |  |  |  |
| 危险源种类 | □化学安全 □特种设备安全 □气瓶安全 □用电安全 □辐射安全 □其它 |  |  |
| 危险源清单 | （根据实验项目所使用的危险源列出具体清单，如管控类化学品名称、各种特殊设备名称等） |  |  |
| 风险分析 | （根据危险源清单，分析实验过程中可能对人身安全、人体健康、实验室环境和周边环境等带来的负面影响） |  |  |
| 拟采取的防护和应急 措施 | （对照《高校实验室安全检查项目表》、化学品安全技术说明书、相关管理制度等要求进行逐一阐述） |  |  |
| 实验项目负责人承诺： 本人对实验项目存在的风险进行全面分析评估，保证填写内容真实、准确、完整，并认真落实学校实验室安全管理制度，防控风险，消除隐患，确保安全。 实验项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 评估专家签署意见： 签 名： 年 月 日 |  |  |  |
| 教学科研单位审核意见： （单位公章） 单位负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |